桂林技师学院

询价招标采购文件

项目名称：桂林技师学院全自动体外除颤仪（AED） 采购

项目编号：GLJSXY202602

2026年5月

目  录

第一章：招标公告    .. ............................ 3

第二章：投标须知   .................................5

- ：采购需求   ................................9

第四章：响应文件格式................................10

第五章：合同主要条款 ...............................16

第一章     招标公告

项目概况：桂林技师学院全自动体外除颤仪（AED）采购公开招标，项目的潜在供应商应于2026年5月22日9时00分（北京时间）前，递交响应文件。

一、项目基本情况

1.项目编号：GLJSXY202602

2.项目名称：桂林技师学院全自动体外除颤仪（AED）2台及配套电池电极片、AED壁挂箱2个采购。

4.资金来源：自筹资金

二、项目概况与范围

1.预算金额：￥25000.00（大写人民币：贰万伍仟元整），该金额包括本次项目全部费用，投标报价不得超过此金额。

2.招标地点：桂林技师学院内

3.招标内容：本次招标为捆绑采购，共1套，包含固定全自动体外除颤仪（AED）2台及配套电池电极片、AED壁挂箱2个。

三、投标人资格：

1.投标人须具有独立承担民事责任的能力，提供有效的营业执照（经营范围必须包第三类医疗器械经营）、医疗器械生产许可证（Ⅲ 类，范围覆盖 AED）或医疗器械经营许可证（Ⅲ 类）、税务登记证、组织机构代码证（或三证合一证件）、完整授权链（有相应医疗器械生产许可证单位无需提供，每级授权均需加盖公章，并明确项目名称 / 地区 / 有效期）。符合《医疗器械经营监督管理办法》相关规定。

2. 投标人具有履行合同所必需的专业技术能力，实施及售后服务团队，能提供及时、高效的技术支持和售后服务。

3. 投标人参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法违规记录，没有骗取中标、不正当竞争等不良行为，提供书面承诺函（格式详见招标文件附件）。

4. 投标人具有完善的质量保证和售后服务体系，整机质保≥5年。

5. 本项目不接受联合体投标，不允许分包、转包。

6. 投标人未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单（以信用中国网站下载的，本公司近一个月内的信用信息报告为准）。

四、获取招标文件：直接从桂林技师学院官网免费获取

五、响应文件提交截止时间、地点

1.截止时间：供应商应于2026年5月22日9时00分（北京时间）前，将响应文件（壹正本贰副本）密封提交至桂林技师学院总务科（桂林市七星区五里店路6号），逾期送达的或者未送达指定地点的响应文件，桂林技师学院总务科有权拒收。

六、必须提供的文件包含（所有文件需加盖公章）：

1）招标报价表；（必须提供，否则标书无效）（附件一）；

2）技术响应、偏离情况说明表（必须提供，否则标书无效）（附件二）；

3）供应商的法人及其他组织营业执照等资质证明文件复印件（必须提供，否则标书无效）；

4）供应商相应的法定代表人自然人身份证正反两面复印件（必须提供，否则标书无效）；

5）法定代表人授权书原件、授权委托人身份证（授权委托时必须提供，否则标书无效）；（附件三）

7）参与投标文件，包含技术方案、售后服务、廉政廉洁承诺、信誉业绩，必须编制页码及准确目录，若因为投标文件编制混乱导致评审难以进行则标书无效；（必须提供，否则标书无效）

8）必须提供信用中国网站下载的，本公司近一个月内的信用信息报告（必须提供信用中国报告，提供其他的证明材料无效）（必须提供，否则标书无效）；

七、响应文件开启时间、地点

1.时间：响应文件提交截止时间后择期进行；

2.地点：桂林市七星区五里店路六号桂林技师学院内。

3.评标方法：合理最低价法

八、公告期限：自本公告发布之日起3个工作日。

九、联系事项：

1.采购人信息：

单位名称：桂林技师学院

地址：桂林市五里店路6号

联系人：廖老师   电话：17577287918

第二章   投标须知

一、总　则

1. 本文件仅适用于本文件中所叙述的服务类采购项目。

2. 投标供应商的资格要求

详见第一章 公开招标公告 投标人资格

3. 投标供应商应自行承担所有提交公开投标响应文件有关的费用，不论投标结果如何，采购人在任何情况下无义务和责任承担此类费用。

4.特别说明：

4.1 关联供应商不得参加同一合同项下采购活动，单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同的供应商，不得参加同一合同项下的采购活动。

4.2 投标供应商投标所使用的资格资质等企业认证必须为本法人所合法拥有。投标供应商投标所使用的项目实施人员必须为本法人员工或其控股公司员工。

4.3 投标供应商应按照投标文件的要求提交相应文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。投标供应商在投标活动中提供虚假材料，其投标无效，采购方有权报监管部门查处；若在供应商中标后发现的，成交人须依照规定双倍赔偿采购人，且民事赔偿并不免除违法投标的行政与刑事责任。

5.投标供应商认为投标文件、采购过程或成交结果使自己的合法权益受到损害的，应当在知道或者应知其权益受到损害之日起三个工作日内，以书面形式向采购人提出质疑。质疑书或投诉书均应明确阐述自己合法权益受到损害的实质性内容，并提供相关事实、依据和证据及其来源或线索。

# 二、招标文件

6.本投标文件由六个部分组成：公开招标公告；投标须知；采购需求；评审办法；响应文件格式；合同主要条款。

7.投标文件的澄清与修改

7.1投标供应商应认真阅读本招标文件，发现其中有误或有不合理要求的，投标供应商须在投标截止时间前的工作日时间以书面形式要求采购单位澄清。采购人对已发出的招标文件进行必要澄清、答复、修改或补充的，应当在招标文件要求提交首次响应文件递交截止时间三日前（若截止时间不足三日则顺延截止时间），在指定的采购信息发布媒体上发布更正公告，并以书面形式通知所有招标文件收受人,该澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

7.2当招标文件与招标文件的答复、澄清、修改、补充通知就同一内容的表述不一致时，以最后发出的书面文件为准,采购人非通过官网，不得擅自澄清、答复、修改或补充招标文件。

7.3采购人可以视采购具体情况，延长招标截止时间和开标时间，应将变更时间书面通知所有招标文件收受人，并在采购信息发布媒体上发布变更公告。

三、公开招标响应文件的编制

8.1公开招标响应文件应由资格性响应文件和商务技术响应文件两个部分组成（详见第五章 响应文件格式），投标供应商应按要求装订和封装响应文件。

8.2投标供应商提交的公开招标响应文件以及投标供应商与采购人就有关招标的所有来往函电均应使用中文。投标供应商提交的支持文件和文献可以使用其他语言，但其相应内容必须附有中文翻译文本，在解释公开招标响应文件时以翻译文本为主。

8.3公开招标响应文件必须按本文件的全部内容，包括所有的补充通知及附件进行编制。如因投标供应商只填写和提供了本文件要求的部分内容和附件，而给评审造成困难，其可能导致的结果和责任由投标供应商自行承担。

8.4除技术要求中另有规定外，本文件所要求使用的计量单位均应采用国家法定计量单位。

四、现场勘察

9.本项目不进行统一现场踏勘，由供应商根据自身及项目情况自行现场踏勘。

五、公开招标响应文件的份数、封装和递交

10.投标供应商应将响应文件及其他组成文件编制成册，提供正本壹份，副本贰份，所有文件封装在一个信封中。响应文件的信封上应写明：公开招标项目编号、公开招标项目名称、投标供应商名称、粘贴盖章的营业执照复印件。

11.所有公开招标竞争性响应文件应于“招标公告”中规定的时间前递交到规定地点。采购人有权拒绝或原封退回在规定的递交文件截止时间之后收到的任何招标响应文件。

12.投标供应商在招标截止时间之前，可以对已提交的响应文件进行修改或撤回，并书面通知采购人；招标截止时间之后，投标供应商不得撤回、修改响应文件。修改后重新递交的响应文件应当按本招标文件的要求签署、盖章和密封。

六、评标的步骤

13.1评标委员会按已确定的招标顺序，对单一供应商分别就符合采购需求、质量和服务等进行评标，并了解其报价组成情况。评标委员会依据法律法规和公开招标文件的规定，首先对文件中的资格证明进行资格性审查；再对通过资格性审查的供应商文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行符合性审查。审查过程中发现未实质性响应招标文件的响应文件按无效处理。

13.2评标委员会如发现供应商提供的证明文件不齐全或不符合规定格式的，应一次性告知供应商，供应商应在规定的时间内补正或更正。

13.3评标委员会在审查时，可以要求供应商对文件中含义不明确、表述不一致或者有错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者实质性内容。澄清、说明或者更正应由其法定代表人或相应的授权委托代表签字或者加盖供应商公章（自然人除外）。由授权委托代表签字的，应当附授权委托书。供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。采购人对招标过程和重要招标内容进行记录，招标双方在记录上签字确认。

13.4评标委员会一致确定响应供应商符合招标文件要求的，按招标文件设定的方法和标准确定成交候选人。

七、响应文件无效的情形

14.属于下列情况之一者，响应文件无效：

##### 14.1未按采购文件要求编制标书的，未按规定完整提交响应文件或未按规定要求密封、签字、盖章的；

##### 14.2超越行政审批的经营范围的或不具备招标文件规定的资格要求的；

##### 14.3响应文件未按招标文件的内容和要求编制、提供虚假材料的或不满足招标文件要求的；

##### 14.4属于“必须提供”的响应文件未能按时提供或补正、更正的；

##### 14.5供应商报价超出采购预算总金额的；

14.6未在招标小组规定的时间内重新提交响应文件的；

14.7未满足全自动体外除颤仪（AED）全部组件，或者响应文件有采购人不能接受的附加条件的；

14.8未按规定下载本项目招标文件的（有文件规定除外）；

- 14.9投标供应商有串通招标行为的。

- 14.10不符合法律法规和招标文件规定的其他实质性要求和条件的。

##### 八、出现下列情形之一的，采购人应当终止公开招标采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动：

##### 1）因情况变化不再符合规定的公开招标采购方式情形的；

##### 2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

3）在采购过程中符合竞争要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足3家的。

九、确定成交供应商与签订合同

成交供应商确定方法详见第四章评审办法，成交供应商在收到成交通知书后，按规定与采购人签订服务合同。

- 第三章   采购需求

一、全自动体外除颤仪（AED）技术参数

| 1.1物理规格/性能 | 1.1.1设备具备便携把手 1.1.2▲抗冲击/跌落性能：机器六面均可承受≥1.5 m跌落冲击 1.1.3防尘防水级别：防尘防水级别IP55 1.1.4工作温度范围满足-20℃～50℃ 1.1.5▲工作湿度范围：0%～95%非冷凝 1.1.6工作大气压力范围：570hPa～1062hPa 1.1.7运输、储存温度：-30℃～70℃ 1.1.8▲符合EN1789急救车标准认证 1.1.9 ▲≥7英寸彩色显示屏,具有语音、动画、图形指导用户执行急救操作,屏幕具有自适应环境光调节功能,设备屏幕支持显示ECG波形。 |
| --- | --- |
| 1.2除颤性能 | 1.2.1▲采用双相波技术，双相指数截断（BTE）波形，波形参数可根据病人阻抗进行自动补偿，输出能量：成人最大能量可支持360J，病人阻抗范围：20～300Ω 1.2.2▲除颤后ECG波形恢复的时间不大于2s |
| 1.3电池 | 1.3.1▲在室温温度环境下，电池待机寿命不少于5年。 1.3.2▲在适合条件下，至少可支持360次200J除颤治疗或210次360J除颤治疗 1.3.3低电量报警后，至少还可持续30分钟工作时间和至少10次200J除颤充放电或至少6次360J除颤放电 |
| 1.4电极片 | 1.4.1自动识别成人、小儿电极片，根据电极片类型自动选择对应的除颤能量 1.4.2具有电极片有效期自检功能和电极片过期提示 1.4.3提供智能语音播报，智能提示急救人员除去病人的衣物、粘贴电极片 |
| 1.5操作 | 1.5.1可一键快速切换中文、英文或自定义多种语言 1.5.2支持成人/小儿患者类型快速一键切换，可根据病人类型自动切换提示信息、除颤能量和CPR按压模式 1.5.3 CPR按压模式支持配置30:2，15:2和仅按压模式 1.5.4设备会根据心律分析的结果，自行判断是否需要对患者进行放电除颤,无电击按钮 |
| 1.6数据传输和存储 | 1.6.1数据传输：支持内置WIFI/3G/4G/5G无线数据传输功能，可将数据传输到AED管理平台 1.6.2数据管理：存储5h的ECG波形，可存储不少于1500份自检报告，支持1000条报警事件；可保存1h抢救现场录音 |
| 1.7维护与自检 | 1.7.1具有用户自检和设备自检功能支持每日、每周、每月、每季度的设备自检 1.7.2提供设备状态指示灯 |
| 1.8机箱要求 | 1.8.1采用壁挂式机箱或立地式机柜，可定制外箱颜色和标语。 |
| 1.9 AED智能管理系统 | 1.9.1系统功能：支持AED设备信息维护、监控（自检、定位、报警、预警、位移监测）、维护日志、权限管理、急救人员管理、急救实时反馈等功能。提供地图显示模式，在AED地图上显示相关信息。 1.9.2系统反馈功能：设备运行状态显示，根据自检结果，正常/故障显示设备状态，故障时发出报警信息并发送消息到设备管理者；具有急救事件实时反馈功能，系统发送信息至设备绑定管理者或急救员，并自动显示所发生地位置信息。 1.9.3系统管理：要求提供采购人独立的授权管理账号，开放管理权限，支持采购人随时随地通过手机、平板、电脑自行监管查看，通过分级授权和权限管理实现统一在线管理。 |

二、采购数量及产品有效期要求

| 产品名称 | 全自动体外除颤仪（AED）（含电池、电极片） | AED壁挂箱 |
| --- | --- | --- |
| 数量及有效期要求 | 2台 有效期10年（电池有效期5年，电极片有效期3年） | 2个 |

第四章   响应文件基本格式

响应文件（封面）

项目名称：

项目编号：

（供应商名称）

年    月    日

按照下列顺序放置相应文件：

1、资格性响应证明材料：

1）供应商的法人或者其他组织营业执照等证明文件复印件（必须提供）

注：①法人包括企业法人、机关法人、事业单位法人和社会团体法人；其他组织主要包括合伙企业、非企业专业服务机构、个体工商户、农村承包经营户。②如供应商为企业（包括合伙企业），应提供工商部门注册的有效“企业法人营业执照”或“营业执照”；供应商为事业单位，应提供有效的“事业单位法人证书”；供应商为非企业专业服务机构的，应提供执业许可证等证明文件。

2）供应商相应的法定代表人、负责人、自然人身份证正反两面复印件（必须提供）

3）法定代表人授权书原件、授权委托人身份证（见附件三 授权委托时必须提供）

4）证明供应商未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）等渠道列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录的复印件（必须提供）

5）投标人参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录及有关信用信息的书面声明（见附件四 必须提供）

2、 商务、技术性响应及其他证明材料：

1）投标报价表（见附件一 必须提供）

2）技术响应、偏离情况说明表（见附件二 必须提供）

3）技术方案（必须提供）

4）售后服务（必须提供）

5）廉政廉洁承诺函（必须提供）

6）供应商类似的业绩证明文件（如有，请提供）

7）投标供应商认为需要提供的其他有关资料。

附件一

报  价  表

致： 桂林技师学院

根据贵方                       项目文件，项目编号：         ，签字代表   （姓名）  经正式授权并代表            （单位名称），提交响应文件正本壹份，副本贰份，并做出如下报价：

一、报价表要求

1.  投标人须按本次捆绑采购要求，填写完整报价表，报价需包含全自动体外除颤仪（AED）2台及配套电池、电极片、AED壁挂箱2台的全部采购费用，以及安装调试、技术培训、售后服务、税费、运输、装卸等所有相关费用，为一次性包干价，招标人不再额外支付任何费用。

2.  报价表需明确各分项产品全自动体外除颤仪（AED）及配套电池、电极片、AED壁挂箱的单价、数量、总价，以及整体项目总价，单价与总价须核对一致，若出现单价与总价不符，以单价为准（小数点误差除外）。

3.  报价表需加盖投标人公章，由法定代表人或授权代表签字确认，否则视为无效报价。

4.  投标人报价一经提交，在投标有效期内不得更改，若中标，报价将作为合同签订的核心依据之一。

| 序号 | 产品名称 | 说明 | 图片 | 数量 | 单位 | 金额 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 全自动体外除颤仪（AED）（含配套电池、电极片 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | - AED壁挂箱 |  |  |  |  |  |  |

二、投标人通讯地址为：

地址：                                    邮编：            电话、传真：

开户名称：

开户银行：

账号：

投标人（公章）：

法定代表人或相应的委托代理人签字（或盖章）：

日期：

注：投标人必须就“采购需求”中所有服务内容作完整唯一报价，否则，其投标将被拒绝。响应文件只允许有一个报价。

附件二

响应、偏离情况说明表

项目编号：

项目名称：

| 序号 | 条款名称 | 约定内容 | 是否响应 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 参数需求 | 逐条响应参数需求 |  |  |
| 2 | 质量标准 | 符合国家及地方现行规范要求，以及所有适用的标准、要求、规范及法规。 |  |  |
| 3 | 是否接受招标文件中的合同条款 | 接受招标文件中的合同条款 |  |  |
| 4 | 参与招标有效期 | 天数：90日历天(截止之日算起) |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |

说明：应对照招标文件“第二章 采购需求”，逐条说明服务内对招标文件的采购需求做出的实质性响应，并申明与技术规格条文的响应和偏离。

投标人（公章）：

法定代表人或法定代表人授权代表签字：

年    月      日

附件三

法定代表人授权书

桂林技师学院：

兹授权        同志为我公司参加贵单位组织的（项目名称）采购活动的代表人，全权代表我公司处理在该项目活动中的一切事宜。代理期限从     年   月   日起至     年   月   日止。

授权单位（签章）：

法定代表人（签字或盖章）：

签发日期：      年    月   日

附：代理人工作单位：

职务：                          性别：

身份证号码：

粘贴法定代表人及被授权人身份证（复印件）

附件四

投标人参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录及有关信用信息的书面声明

声   明（格式）

##### 致：桂林技师学院

我（公司）郑重声明，在参加本项目政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录（重大违法记录是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚），未被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单，完全符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的供应商资格条件，我方对此声明负全部法律责任。

投标人（公章）：

法定代表人或法定代表人授权代表签字：

年    月      日

第五章  合同主要条款

桂林技师学院全自动体外除颤仪（AED）及配套固定电池电极片、AED壁挂箱采购合同

甲方（采购方）：桂林技师学院（以下简称甲方）

乙方（供货方）：________________________（以下简称乙方）

为维护双方合法权益，根据《中华人民共和国民法典》及相关法律法规，甲乙双方本着平等自愿、公平诚信、互利共赢的原则，就乙方向甲方供应全自动体外除颤仪（AED）及配套电池电极片、AED壁挂箱事宜，经友好协商一致，订立本合同，以资共同信守履行。

## 一、项目名称

桂林技师学院全自动体外除颤仪（AED）2台及配套电池电极片、AED壁挂箱2个采购。

二、采购内容及要求

1.乙方向甲方提供全自动体外除颤仪（AED）及配套电池电极片、AED壁挂箱，具体规格、数量、技术要求详见本合同附件《采购需求价格表》，乙方需按附件要求足额、按时供应所有产品。

2.乙方提供的所有产品须为全新、合格正品，符合国家、行业相关标准及甲方明确的技术参数要求，无质量缺陷、无破损、无翻新，包装完好，附带产品合格证明、说明书等相关资料。

3.全自动体外除颤仪（AED）须功能完整、运行稳定。

4.乙方需提供软件安装、调试、部署服务，以及硬件设备的安装、调试服务，确保软件与硬件协同正常运行，并对甲方相关工作人员进行免费操作培训，直至工作人员熟练掌握使用方法。

## 三、合同金额

合同总价（含税）：人民币_____元（大写：________________）。

该价格包含设备价款、运输费、安装调试费、培训费、税费及质保期内所有售后服务等全部费用，甲方无需另行向乙方支付任何其他费用。

## 四、交货及安装

1.交货时间：本合同签订生效后  30  日内，乙方将所有产品送达甲方指定地点，并完成全部安装、调试工作，确保系统正常运行。

2.交货地点：桂林技师学院校内指定地点（具体地点由甲方另行通知乙方）。

3.运输及装卸：乙方负责产品的全程运输及装卸，承担运输、装卸过程中产生的一切费用及产品损坏、丢失的风险，确保产品完好送达。

4.安装调试：乙方需安排专业技术人员进行安装、调试，调试完毕后向甲方提交调试报告，说明设备及软件运行情况，确保符合合同约定及甲方使用需求。

## 五、验收

1.验收时间：乙方完成全部安装、调试工作后，书面通知甲方进行验收，甲方应在接到通知后_7_个工作日内组织相关人员进行验收。

2.验收标准：严格按照本合同约定、附件《采购需求》明确的技术参数、功能要求，以及国家、行业相关标准执行。

3.验收结果：验收合格的，双方共同签署《验收合格单》，验收日期以《验收合格单》签署日期为准；验收不合格的，乙方应在甲方指定的 三 日内无条件更换不合格产品或进行整改，直至验收合格，由此产生的一切费用由乙方承担，若逾期未整改合格，甲方有权解除合同并要求乙方赔偿损失。

## 六、付款方式

双方约定按以下方式支付合同款项（可根据实际需求修改）：

1.预付款：本合同签订生效后_10_个工作日内，甲方向乙方支付合同总价的_20_%作为预付款后7个工作日内乙方提供服务器及软件。如果甲方在此期间支付到合同总价的_30_%预付款，乙方提供采购需求清单的货物。

- 2.尾款：质保金为合同总金额的3%，待乙方全部产品交付、安装调试完毕并验收合格后财政资金到位情况下45个工作日内，甲方凭《验收合格单》向乙方支付至合同总价的97%，质保期完成之日起_10_个工作日内支付至合同总价剩余费用（无息）。

3.付款方式：甲方通过银行对公转账方式支付至乙方指定账户，乙方需提前向甲方提供合法有效的等额发票，否则甲方有权顺延付款，且不承担逾期付款责任。

乙方指定收款账户：

开户行：________________________

户名：________________________

账号：________________________

## 七、质保及售后服务

1.质保期限：全自动体外除颤仪（AED）整机质保期为__伍_年，自《验收合格单》签署之日起计算。质保期内，乙方提供免费维修、更换服务（人为损坏、不可抗力造成的损坏除外）。

2.售后服务响应：质保期内，如产品出现质量问题或故障，甲方可通过电话、微信等方式通知乙方，乙方应在接到通知后_2_小时内响应，24 小时内安排专业技术人员线上处理，确保在最短时间内解决问题，恢复正常使用。

3.长期技术支持：质保期届满后，乙方仍需提供长期技术支持服务，可根据甲方需求提供有偿维修服务（收费标准双方另行协商），确保软件及设备持续稳定运行。

## 八、甲方权利义务

1.甲方应指定专人负责对接乙方，及时向乙方提供必要的现场条件（如电源、网络环境等），配合乙方完成产品的运输、装卸、安装、调试及培训工作。

2.甲方应按本合同约定的时间及时组织验收，并按时支付合同款项。

3.甲方有权对乙方的供货进度、产品质量、安装调试及售后服务进行监督，对不符合合同约定的行为有权要求乙方整改。

## 九、乙方权利义务

1.乙方保证所供产品来源合法，质量合格，符合国家相关标准及合同约定，不侵犯任何第三方的知识产权（包括著作权、专利权、商标权等），若因知识产权问题引发纠纷，由乙方承担全部责任及由此给甲方造成的一切损失。

2.乙方应按时、按质、按量完成产品的供货、安装、调试及培训工作，不得逾期交货、擅自更换产品规格或降低产品质量标准。

3.乙方应严格履行售后服务承诺，及时响应甲方的售后服务需求，保障甲方正常使用。

4.乙方应向甲方提供产品合格证明、说明书、安装手册等相关技术资料，配合甲方完成验收工作。

## 十、违约责任

1.乙方逾期交货的，每逾期一天，应按合同总价的_5_‰向甲方支付违约金；逾期超过_20_天，甲方有权解除本合同，乙方应退还甲方已支付的全部款项，并按合同总价的_5_%向甲方支付违约金，赔偿甲方因此造成的损失。

2.乙方提供的产品不符合合同约定、附件要求或质量不合格的，应无条件退换货，并承担由此产生的一切费用，同时按该不合格产品对应价款的_5_%向甲方支付违约金；若因此给甲方造成损失的，乙方应全额赔偿。

3.乙方未按约定履行售后服务义务，逾期响应或未按时解决故障的，每逾期一天，应按合同总价的_5_‰向甲方支付违约金；若因乙方售后服务不到位，导致甲方无法正常使用产品的，乙方应赔偿甲方因此造成的损失。

4.甲方逾期支付合同款项的，每逾期一天，应按应付款项的______‰向乙方支付违约金；逾期超过______天，乙方有权暂停售后服务，由此造成的损失由甲方自行承担。

5.任何一方违反本合同其他约定，应承担相应的违约责任，给对方造成损失的，应全额赔偿。

## 十一、合同期限

本合同自双方签字盖章之日起生效，至质保期满、所有合同款项结清、双方权利义务全部履行完毕之日终止。

## 十二、争议解决

因本合同引起的或与本合同有关的任何争议，双方应首先通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向甲方所在地人民法院提起诉讼。

## 十三、其他

1.本合同附件《采购需求表》为本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力。

2.本合同未尽事宜，双方可另行协商并签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。

3.本合同一式肆份，甲方执贰份，乙方执贰份，每份具有同等法律效力，自双方签字盖章之日起生效。

4.双方联系信息：

甲方指定联系人：__________联系方式：_______________

乙方指定联系人：__________联系方式：_______________

一方联系方式变更的，应提前3日书面通知对方，否则因此产生的无法联系、沟通延误等责任由变更方承担。

## 附件：采购需求价格表

| 产品名称 | 数量 | 产品要求 | 产品价格 |
| --- | --- | --- | --- |
| 全自动体外除颤仪（AED）（含电池、电极片） | 2台 | 1.1物理规格/性能 1.1.1设备具备便携把手 1.1.2▲抗冲击/跌落性能：机器六面均可承受≥1.5 m跌落冲击 1.1.3防尘防水级别：防尘防水级别IP55 1.1.4工作温度范围满足-20℃～50℃ 1.1.5▲工作湿度范围：0%～95%非冷凝 1.1.6工作大气压力范围：570hPa～1062hPa 1.1.7运输、储存温度：-30℃～70℃ 1.1.8▲符合EN1789急救车标准认证 1.1.9 ▲≥7英寸彩色显示屏,具有语音、动画、图形指导用户执行急救操作,屏幕具有自适应环境光调节功能,设备屏幕支持显示ECG波形。 1.2除颤性能 1.2.1▲采用双相波技术，双相指数截断（BTE）波形，波形参数可根据病人阻抗进行自动补偿，输出能量：成人最大能量可支持360J，病人阻抗范围：20～300Ω 1.2.2▲除颤后ECG波形恢复的时间不大于2s 1.3电池 1.3.1▲在室温温度环境下，电池待机寿命不少于5年。 1.3.2▲在适合条件下，至少可支持360次200J除颤治疗或210次360J除颤治疗 1.3.3低电量报警后，至少还可持续30分钟工作时间和至少10次200J除颤充放电或至少6次360J除颤放电 1.4电极片 1.4.1自动识别成人、小儿电极片，根据电极片类型自动选择对应的除颤能量 1.4.2具有电极片有效期自检功能和电极片过期提示 1.4.3提供智能语音播报，智能提示急救人员除去病人的衣物、粘贴电极片 1.5操作 1.5.1可一键快速切换中文、英文或自定义多种语言 1.5.2支持成人/小儿患者类型快速一键切换，可根据病人类型自动切换提示信息、除颤能量和CPR按压模式 1.5.3 CPR按压模式支持配置30:2，15:2和仅按压模式 1.5.4设备会根据心律分析的结果，自行判断是否需要对患者进行放电除颤,无电击按钮 1.6数据传输和存储 1.6.1数据传输：支持内置WIFI/3G/4G/5G无线数据传输功能，可将数据传输到AED管理平台 1.6.2数据管理：存储5h的ECG波形，可存储不少于1500份自检报告，支持1000条报警事件；可保存1h抢救现场录音 1.7维护与自检 1.7.1具有用户自检和设备自检功能支持每日、每周、每月、每季度的设备自检 1.7.2提供设备状态指示灯 1.8机箱要求 1.8.1采用壁挂式机箱或立地式机柜，可定制外箱颜色和标语。 1.9 AED智能管理系统 1.9.1系统功能：支持AED设备信息维护、监控（自检、定位、报警、预警、位移监测）、维护日志、权限管理、急救人员管理、急救实时反馈等功能。提供地图显示模式，在AED地图上显示相关信息。 1.9.2系统反馈功能：设备运行状态显示，根据自检结果，正常/故障显示设备状态，故障时发出报警信息并发送消息到设备管理者；具有急救事件实时反馈功能，系统发送信息至设备绑定管理者或急救员，并自动显示所发生地位置信息。 1.9.3系统管理：要求提供采购人独立的授权管理账号，开放管理权限，支持采购人随时随地通过手机、平板、电脑自行监管查看，通过分级授权和权限管理实现统一在线管理 |  |
| AED壁挂箱 | 2个 | 与仪器匹配，坚固耐用 |  |
| 合计 |  |  |  |

（以下无正文）

甲方（盖章）：桂林技师学院                     乙方（盖章）：________________________

法定代表人（或授权代表）签字：____             法定代表人（或授权代表）签字：_

日期：______年____月____日                     日期：______年____月____日